Ogłoszenie nr 502562-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki  w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8

Raczki, 17.01.2018 r.

ING.271.2.2018

# - odpowiedzi na pytania nr  II

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.)  udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1.

W związku z rozbieżnościami w załączonej dokumentacji plik „Rudniki-Kurianki.P. Oznakowanie Model (1)” a załączonym przedmiarem zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć jedynie znaki wykazane w załączonym przedmiarze.

Odpowiedź 1:

Zwiększono i uwzględniono w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym  poz.14.

Nowy przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.

Pytanie 2.

Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej zdjęcie warstwy humusu w ilości około 312+177=489m2. Po wizji w terenie w miejscu lokalizacji zatok autobusowych występuje porośnięta ziemia urodzajna.

Odpowiedź 2:

Dodano pozycję Nr 16 w przedmiarze i kosztorysie  ofertowym.

Nowy przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.

Pytanie 3.

Zwracamy się o zwiększenie grubości do 1,00m  w pozycji przedmiarowej nr 2. Po wizji w terenie należy stwierdzić że gr 20 cm jest nie wystarczająca do niwelacji terenu po zdjęciu humusu i nadaniu odpowiedniego spadku nowoprojektowanym zatokom autobusowym. Według doświadczonego Wykonawcy średnia grubość 1,00m powinna umożliwić odpowiednią niwelację terenu pod nowoprojektowane zatoki autobusowe.

Odpowiedź 3:

Zwiększono poz. 2 o warstwę nasypu pod zatoki z pospółki.

Nowy przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.

Pytanie 4.

Zwracamy się o dodanie pozycji przedmiarowej dolnej warstwy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm w ilości około ((12+20+20+7)*1,5)*2= 177m2, występującej w konstrukcji peronu przy zatokach autobusowych.

Odpowiedź 4:

Nie uwzględniono.  Ilość pospółki dolnej warstwy uwzględniono w poz. 2

Pytanie 5.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji (pojawia się zapis polbruk na jednej z zatok) zwracamy się o potwierdzenie że perony zatok autobusowych należy wykonać z mieszanki kruszywowej z zawartością 30% kruszywa łamanego o gr. 10 cm.

Odpowiedź 5:

Perony przy zatokach wykonać z mieszanki kruszywowej 30% kruszywa łamanego  w. 10cm ujęte w poz. 10.

Nowy przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.

Pytanie 6.

Zwracamy się o potwierdzenie iż zjazdy o nawierzchni bitumicznej należy wykonać zgodnie z przedmiarem tj. na  długości 1m i szer. 5,2m.

Odpowiedź 6:

Zjazdy z MMA  w. górna na szerokości  5,0m  dł. 1,0m.